附件

合肥理工学院实验室安全风险评价表

| 每项计分 | 风险源 |
| --- | --- |
| 25分 | （1）存储易燃易爆化学品总量在5-20kg或5-20L； （2）存储一般危化品总量50-100kg或50-100L； （3）存储有毒、易燃气体总量为2瓶； （4）使用III类射线设备的数量≥2台； （5）使用简单压力容器的数量≥3台； （6）实验室使用危险机加工装置的数量≥3台； （7）实验室使用加热设备数量≥6台； （8）实验室每月危险废物产生量≥100L或kg； （9）其他。 |
| 10分 | （1）使用超过人体安全电压（36V）的实验； （2）涉及合成放热实验； （3）涉及压力实验； （4）产生易燃气体的实验； （5）涉及持续加热实验； （6）使用一般实验室自制设备； （7）存储易燃易爆化学品＜5kg或5L； （8）实验室存储一般危化品总量＜50kg或50L； （9）存储有毒、易燃气体1瓶； （10）存储或使用有活性的病原微生物，对人或其他动物感染性较弱，或感染后易治愈； （11）使用简单压力容器1-2台； （12）使用III类射线设备1台； （13）使用危险机加工装置1-2台； （14）使用一般机加工装置的数量≥5台； （15）实验室一般用电设备负载≥80%设计负载； （16）使用2、2M、1、1M类激光设备的数量≥3台； （17）实验室每月危险废物产生量为20-100L或kg； （18）实验室使用加热设备数量3-5台； （19）实验室使用每1台明火设备； （20）其他。 |
| 5分 | （1）存储普通气体1-4瓶； （2）使用一般机加工装置1-4台； （3）使用2、2M、1、1M类激光设备1-2台； （4）实验室每月危险废物产生量＜20L或kg； （5）实验室使用加热设备数量1-2台； （6）存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每1台； （7）实验室使用每1台快捷电热设备； （8）其他。 |

注：

1.表中所称实验室房间均以面积为50m2计，其他面积可按比例调整评价内容；

2.表中符合任1种情况计相应分数，符合多种情况，分数累加计算，最高100分；

3.实验室自制设备，是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的，并以其为载体进行实验活动的非标设备，对标准设备进行改造也参照自制设备进行管理。