附件3

合肥理工学院实验室安全违规等级分类表

| 序号 | 违规内容 | 违规等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在实验室内吸烟、饮食，存放食品、饮料等 | 第四级 |
| 2 | 未取得准入资格进入实验室开展实验 | 第四级 |
| 3 | 未按要求穿戴工作服或必要防护用具 | 第四级 |
| 4 | 私拉电线、超负荷用插座、乱连插线板 | 第四级 |
| 5 | 离开实验室未关水、电、气、门窗 | 第四级 |
| 6 | 违规使用电阻炉、热得快、电暖器等电器 | 第四级 |
| 7 | 无证操作特种设备 | 第四级 |
| 8 | 实验室给电瓶车充电 | 第四级 |
| 9 | 随意倾倒废液、丢弃危险废弃物 | 第四级 |
| 10 | 未制定张贴安全规章制度 | 第四级 |
| 11 | 未落实责任制、未签订安全责任书 | 第四级 |
| 12 | 不配合检查、拒不整改、逾期未整改 | 第四级 |
| 13 | 未配备安全警示标识、防护设施 | 第四级 |
| 14 | 危化品、气瓶、放射源、废弃物等违规存放 | 第四级 |
| 15 | 指使他人违规操作 | 第四级 |
| 16 | 未定期检修维护安全设施设备 | 第四级 |
| 17 | 未开展/未接受安全培训 | 第四级 |
| 18 | 隐患排查不到位、隐瞒不报 | 第四级 |
| 19 | 财产损失1000元以下 | 第四级 |
| 20 | 违规购运使用处置危化品、特种设备、危险废弃物 | 第三级 |
| 21 | 危化品等被盗遗失未立即上报 | 第三级 |
| 22 | 损失1000—50000元或致人轻伤 | 第三级 |
| 23 | 擅自启封被封实验室 | 第二级 |
| 24 | 玩忽职守发生安全事故 | 第二级 |
| 25 | 私改实验室、拆改安全设施 | 第二级 |
| 26 | 暴力抗检、侮辱攻击管理人员 | 第二级 |
| 27 | 损失50000元以上或致人重伤及以上 | 第一级 |
| 28 | 事故瞒报、迟报（超过法定1小时时限未报）、不救援 | 第一级 |
| 29 | 私自购销转让剧毒、易制爆、易制毒品、放射源等危险品 | 第一级 |